# 田湾核电站反燃料油的应用与维护

针对田湾核电站使用Fyrquel-L抗燃油作为反应堆冷却剂泵（主泵）电动机轴承润滑油的情况,依据油品生产厂家及主泵运行规程,结合运行中抗燃油质量标准,制定符合田湾核电现场实际的润滑油技术监督标准及维护,对劣化的润滑油进行再生处理,满足主泵安全运行的要求。

## 基本信息

| 题目 | 田湾核电站抗燃油应用与维护 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 作者 | 许海生 |
| 作者单位 | 江苏核电有限公司 |
| 文献来源 | 机械工程师 2021年04期 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 核科学技术,电力工业 |
| 分类号 | TM623 |
| 关键词 | 核电站,主泵,抗燃油,再生 |
| 页码： | 93-96 |
| 总页数： | 4 |
| 文件大小： | 3285K |

## 论文目录

1 核电站主泵用抗燃油监督

2 存在问题

3 原因分析

4 处理措施

5经验反馈

## 参考文献

[1] 田湾核电站冷源丧失后的安全分析[J]. 产业与科技论坛 2020(03)

[2] 化学清洗在田湾核电站海水加氯系统管道的应用[J]. 净水技术 2019(12)

[3] 田核1、2号机组是真正从“0”起步的[J]. 中国核工业 2012(08)

[4] 江苏田湾核电站[J]. 地理教学 2012(15)

[5] 简述经验反馈在田湾核电站3号、4号机组蒸汽发生器监造管理中的应用与实践[J]. 科技视界 2021(04)

[6] 感受“心脏”的跳动——田湾核电站1号机组主控室工作见闻[J]. 中国核工业 2011(02)

[7] 田湾核电站放射性固体废物管理与最小化实践[J]. 辐射防护通讯 2010(01)

[8] 瞄准新的目标 迈上新的征程——江苏核电有限公司推进田湾核电站建设纪实[J]. 国防科技工业 2009(04)

[9] 田湾核电站控制室设计与施工分析[J]. 核科学与工程 2012(S2)

[10] 田湾核电站已成为中国重要核能基地[J]. 华东电力 2008(03)

[11] 田湾核电站辐射监测系统探讨[J]. 仪器仪表用户 2016(05)

[12] 田湾核电站2007-2015年放射工作人员个人剂量监测结果及分析[J]. 中国辐射卫生 2016(05)

[13] 田湾核电站信息化建设中的数据管理[J]. 中国核电 2014(04)

[14] 田湾核电站二期工程4号机组正式开工建设[J]. 中国核工业 2013(09)

[15] 田湾核电站电动调节阀跳自动故障分析[J]. 科技资讯 2012(28)

[16] 田湾核电站厂区疏散照明标识的设计修改分析[J]. 科技风 2012(15)

[17] 全力支持田湾核电站建设[J]. 中国核工业 2012(08)

[18] 田湾核电站温排水环境影响遥感调查[J]. 中国辐射卫生 2011(03)

[19] 田湾核电站运行管理实践[J]. 中国核电 2010(02)

[20] 田湾核电站一期工程投入商业运行[J]. 中国核工业 2008(01)

[21] 田湾核电站核安全文化建设[J]. 中国核电 2015(03)

[22] 核电重启后首个项目全面开建[J]. 电器工业 2013(10)

[23] 大修之战——田湾核电站1号机组首次换料大修圆满完成[J]. 中国核工业 2008(03)

[24] 田湾核电站3.7亿征地款悬疑[J]. 法人 2012(07)

[25] 田湾核电站5号、6号机组汽轮机选型优化[J]. 汽轮机技术 2020(05)

[26] 田湾核电站一期支吊架整改中的采购管理[J]. 中国核电 2015(01)

[27] 田湾核电站二期工程进展情况[J]. 水泵技术 2013(05)

[28] 田湾核电站蒸汽发生器的监造实践[J]. 科技创新导报 2020(18)

[29] 田湾核电站3&4号机组环行起重机结构及性能特点[J]. 科技创新与生产力 2016(07)

[30] 田湾核电站旋转机械振动管理[J]. 能源技术与管理 2014(02)

## 相似文献

[1]田湾核电站冷源丧失后的安全分析[J]. 冯浩.  产业与科技论坛.2020(03)

[2]化学清洗在田湾核电站海水加氯系统管道的应用[J]. 郭光亮,孙传福,芮守龙.  净水技术.2019(12)

[3]感受“心脏”的跳动——田湾核电站1号机组主控室工作见闻[J]. 李竑翊.  中国核工业.2011(02)

[4]瞄准新的目标 迈上新的征程——江苏核电有限公司推进田湾核电站建设纪实[J]. 张滢.  国防科技工业.2009(04)

[5]田湾核电站的技术特点及建设经验[J]. 扎鲁巴耶夫.  中国核工业.2007(12)

[6]田湾核电站[J]. 张滢.  中国核工业.2006(01)

[7]江苏田湾核电站[J]. 马爱元.  地理教学.2012(15)

[8]田湾核电站放射性固体废物管理与最小化实践[J]. 张远,李广华,牟晋德.  辐射防护通讯.2010(01)

[9]建设中的田湾核电站——正在冉冉升起的东方明珠[J].   中国工程科学.2002(02)

[10]抓好三大控制 建立现代企业制度——田湾核电站工程建设的体会[J]. 郝东秦.  中国核工业.2000(05)

本文来源: https://www.37lunwen.com/article/a00b60a9f183b8da874c2069.html